SEGNALI DI EMERGENZA

Simulazione  sisma	3 squilli di sirena/campanello  (per simulare il sisma),  interruzione di trenta secondi /un minuto e successivo suono prolungato (ordine di evacuazione )

In caso di sisma           solo suono prolungato (ordine di evacuazione)

In caso d’incendio o simulazione 		5 squilli di sirena (ordine di 														evacuazione)

In caso di alluvione o simulazione       suono intermittente o diffusione 												    vocale   (ordine di evacuazione come 											    da planimetrie per alluvione)